**OFERTA**

|  |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA : | .............................................................................................................................................................. |
| adres: | .............................................................................................................................................................. |
| Tel. | .............................................................................. | Fax. ..................................................................... |
| REGON | .............................................................................. | NIP ...................................................................... |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy | [...] Wykonawca jest wpisany do KRS nr ………………...[...] Wykonawca jest wpisany do CEIDG[...] Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej[...] Status innego rodzaju…………………………… |
| e-mail | .............................................................................. |

1. Zobowiązania wykonawcy - składając ofertę w zapytaniu ofertowym **na dostawę wodomierzy z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na potrzeby Gminy Kołaczkowo,** oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z treścią zapytania ofertowego za cenę kosztorysową:

Cena netto\* ........................................................................złotych

wartość pod. VAT ...........................złotych

Cena brutto\* ....................................................................................złotych

(słownie:............................................................................................................................................................................…)

Tabela rozliczeniowa:

|  |
| --- |
| **Oferta cenowa dla zadania****„Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie gminy Kołaczkowo”** |
| **L.p.** | **Przedmiot oferty**  | **DN** | **Planowana ilość zakupu (szt.)** | **Cena jedn. produktu (netto)** | **Wartość Netto** **(ilość x cena jednostkowa)** | **VAT** | **Wartość Brutto** |
| **mm** |
| 1 | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową | **15** | 63 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową IP68 | **15** | 3 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową | **20** | 276 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową **IP68** | **20** | 64 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową | **25** | 21 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową IP68 | **25** | 11 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową | **32** | 1 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową IP68 | **32** | 2 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową | **40** | 18 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową IP68 | **40** | 4 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową | **50** | 2 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową IP68 | **50** | 1 |  |  |  |  |
|  | wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe z nakładką radiową IP68 | **80** | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Netto** | **Vat** | **Brutto** |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Uwaga: ceny jednostkowe i wartości należy podawać do dwóch miejsc po przecinku np.: 3,78 zł, 11.234,98 zł)

3. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zadania: …………………………………………………………..

Tel. kontaktowy: .......……………..…........., e-mail: ………………………………………………………………...

 ....................................................... (Podpis)